## 2A
Length of Signal Cables between Enclosure Section 2A and Electronics Room
Spigot | Length (nsec)
2A-01 | 190
2A-02 | 190
2A-03 | 190 | Average length for 2A Pannel: | Min: | Max:
2A-04 | 190 | 190.1333 | 188 | 194
2A-05 | 190
2A-06 | 190
2A-07 | 190
2A-08 | 190
2A-09 | 190
2A-10 | 190
2A-11 | 190
2A-12 | 190
2A-13 | 190
2A-14 | 190
2A-15 | 190
2A-16 | 190
2A-17 | 190
2A-18 | 190
2A-19 | 190
2A-20 | 190
2A-21 | 190
2A-22 | 190
2A-23 | 190
2A-24 | 190
2A-25 | 190
2A-26 | 190
2A-27 | 190
2A-28 | 190
2A-29 | 192
2A-30 | 192
2A-31 | 192
2A-32 | 192
2A-33 | 192
2A-34 | 194
2A-35 | 194
2A-36 | 194
2A-37 | 194
2A-38 | 194
2A-39 | 194
2A-40 | 190
2A-41 | 188
2A-42 | 188
2A-43 | 194
2A-44 | 188
2A-45 | 190
2A-46 | 190
2A-47 | 190
2A-48 | 188
2A-49 | 188
2A-50 | 188
2A-51 | 188
2A-52 | 190
2A-53 | 188
2A-54 | 188
2A-55 | 188
2A-56 | 188
2A-57 | 188
2A-58 | 188
2A-59 | 188
2A-60 | 188

## 2B
Length of Signal Cables between Enclosure Section 2B and Electronics Room
Spigot | Length (nsec)
2B-01 | 150
2B-02 | 150
2B-03 | 152 | Average length for 2B Pannel: | Min: | Max:
2B-04 | 150 | 151.8333 | 148 | 152
2B-05 | 152
2B-06 | 152
2B-07 | 152
2B-08 | 152
2B-09 | 152
2B-10 | 152
2B-11 | 152
2B-12 | 152
2B-13 | 152
2B-14 | 152
2B-15 | 152
2B-16 | 152
2B-17 | 152
2B-18 | 152
2B-19 | 152
2B-20 | 152
2B-21 | 152
2B-22 | 152
2B-23 | 152
2B-24 | 152
2B-25 | 152
2B-26 | 152
2B-27 | 152
2B-28 | 152
2B-29 | 152
2B-30 | 152
2B-31 | 152
2B-32 | 152
2B-33 | 152
2B-34 | 152
2B-35 | 152
2B-36 | 152
2B-37 | 152
2B-38 | 152
2B-39 | 152
2B-40 | 152
2B-41 | 152
2B-42 | 152
2B-43 | 152
2B-44 | 152
2B-45 | 152
2B-46 | 148
2B-47 | 152
2B-48 | 152
2B-49 | 152
2B-50 | 152
2B-51 | 152
2B-52 | 152
2B-53 | 152
2B-54 | 152
2B-55 | 152
2B-56 | 152
2B-57 | 152
2B-58 | 152
2B-59 | 152
2B-60 | 152

## 2C
Length of Signal Cables between Enclosure Section 2C and Electronics Room
Spigot | Length (nsec)
2C-01 | 140
2C-02 | 140
2C-03 | 140 | Average length for 2C Pannel: | Min: | Max:
2C-04 | 140 | 142.9667 | 138 | 146
2C-05 | 140
2C-06 | 140
2C-07 | 140
2C-08 | 140
2C-09 | 140
2C-10 | 140
2C-11 | 140
2C-12 | 138
2C-13 | 140
2C-14 | 138
2C-15 | 140
2C-16 | 140
2C-17 | 140
2C-18 | 138
2C-19 | 138
2C-20 | 140
2C-21 | 142
2C-22 | 142
2C-23 | 146
2C-24 | 142
2C-25 | 144
2C-26 | 146
2C-27 | 146
2C-28 | 142
2C-29 | 142
2C-30 | 142
2C-31 | 142
2C-32 | 144
2C-33 | 144
2C-34 | 144
2C-35 | 144
2C-36 | 144
2C-37 | 144
2C-38 | 144
2C-39 | 144
2C-40 | 144
2C-41 | 144
2C-42 | 144
2C-43 | 144
2C-44 | 146
2C-45 | 146
2C-46 | 146
2C-47 | 146
2C-48 | 146
2C-49 | 146
2C-50 | 146
2C-51 | 146
2C-52 | 146
2C-53 | 146
2C-54 | 146
2C-55 | 146
2C-56 | 146
2C-57 | 146
2C-58 | 146
2C-59 | 146
2C-60 | 146

## 2D
Length of Signal Cables between Enclosure Section 2D and Electronics Room
Spigot | Length (nsec)
2D-01 | 158
2D-02 | 158
2D-03 | 158 | Average length for 2D Pannel: | Min: | Max:
2D-04 | 158 | 170 | 158 | 176
2D-05 | 158
2D-06 | 158
2D-07 | 158
2D-08 | 158
2D-09 | 158
2D-10 | 158
2D-11 | 158
2D-12 | 158
2D-13 | 158
2D-14 | 158
2D-15 | 158
2D-16 | 158
2D-17 | 158
2D-18 | 158
2D-19 | 158
2D-20 | 158
2D-21 | 176
2D-22 | 176
2D-23 | 176
2D-24 | 176
2D-25 | 176
2D-26 | 176
2D-27 | 176
2D-28 | 176
2D-29 | 176
2D-30 | 176
2D-31 | 176
2D-32 | 176
2D-33 | 176
2D-34 | 176
2D-35 | 176
2D-36 | 176
2D-37 | 176
2D-38 | 176
2D-39 | 176
2D-40 | 176
2D-41 | 176
2D-42 | 176
2D-43 | 176
2D-44 | 176
2D-45 | 176
2D-46 | 176
2D-47 | 176
2D-48 | 176
2D-49 | 176
2D-50 | 176
2D-51 | 176
2D-52 | 176
2D-53 | 176
2D-54 | 176
2D-55 | 176
2D-56 | 176
2D-57 | 176
2D-58 | 176
2D-59 | 176
2D-60 | 176

## 1A
Length of Signal Cables between Enclosure Section 1A and Electronics Room
Spigot | Length (nsec)
1A-01 | 150
1A-02 | 150
1A-03 | 150 | Average length for1A Pannel: | Min: | Max:
1A-04 | 150 | 148 | 144 | 150
1A-05 | 150
1A-06 | 150
1A-07 | 150
1A-08 | 150
1A-09 | 144
1A-10 | 146
1A-11 | 146
1A-12 | 146
1A-13 | 146
1A-14 | 146
1A-15 | 146
1A-16 | 148
1A-17 | 148
1A-18 | 148
1A-19 | 148
1A-20 | 148
1A-21 | 148
1A-22 | 148
1A-23 | 148
1A-24 | 148
1A-25 | 148
1A-26 | 148
1A-27 | 148
1A-28 | 148
1A-29 | 148
1A-30 | 148

## 1B
Length of Signal Cables between Enclosure Section 1B and Electronics Room
Spigot | Length (nsec)
1B-01 | 102
1B-02 | 102
1B-03 | 102 | Average length for 1B Pannel: | Min: | Max:
1B-04 | 100 | 100.2 | 100 | 102
1B-05 | 100
1B-06 | 100
1B-07 | 100
1B-08 | 100
1B-09 | 100
1B-10 | 100
1B-11 | 100
1B-12 | 100
1B-13 | 100
1B-14 | 100
1B-15 | 100
1B-16 | 100
1B-17 | 100
1B-18 | 100
1B-19 | 100
1B-20 | 100
1B-21 | 100
1B-22 | 100
1B-23 | 100
1B-24 | 100
1B-25 | 100
1B-26 | 100
1B-27 | 100
1B-28 | 100
1B-29 | 100
1B-30 | 100

## ACR
Length of Signal Cables between Alcove Control Room and Electronics Room
Spigot | Length (nsec)
ALC-01 | 318
ALC-02 | 318
ALC-03 | 318 | Average length for ALC Pannel: | Min: | Max:
ALC-04 | 318 | 318 | 318 | 318
ALC-05 | 318
ALC-06 | 318
ALC-07 | 318
ALC-08 | 318
ALC-09 | 318
ALC-10 | 318
ALC-11 | 318
ALC-12 | 318
ALC-13 | 318
ALC-14 | 318
ALC-15 | 318
ALC-16 | 318